## Sheet1
Sub Lot No. | Wafer ID | SLOT_NO | Crystal Orientation / ° | Resistivity-Head / Ohm-cm | Resistivity-Tail / Ohm-cm | Diameter / mm | Notch Orientation / ° | Thickness / µm | TTV/μm | SFQR/ µm | Warp/ µm | Bow/ µm | LLS≥0.09μm/ ea/W | LLS≥0.12μm/ ea/W | Al(E10 atom/cm2) | Ca (E10 atom/cm2) | Cr (E10 atom/cm2) | Cu (E10 atom/cm2) | Fe (E10 atom/cm2) | K (E10 atom/cm2) | Na (E10 atom/cm2) | Ni (E10 atom/cm2) | Zn (E10 atom/cm2)
Z11725101A05 | 58056503FH | 001 | 0.010894 | 8.206 | 7.004 | 300.0324 | 0.017 | 774.6777 | 0.12653 | 0.017271 | 4.8343 | -0.54565 | 1 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 58056502FH | 002 | 0.010894 | 8.206 | 7.004 | 300.0324 | 0.017 | 774.7144 | 0.13468 | 0.017965 | 4.2179 | -0.41746 | 1 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 58056501FH | 003 | 0.010894 | 8.206 | 7.004 | 300.0324 | 0.017 | 774.715 | 0.13207 | 0.017422 | 4.4435 | -0.3357 | 1 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y625FH | 004 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3706 | 0.092553 | 0.018395 | 6.3787 | -1.2448 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y624FH | 005 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3616 | 0.088936 | 0.017609 | 6.2163 | -1.2232 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y623FH | 006 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3505 | 0.095198 | 0.018753 | 6.0275 | -1.3793 | 2 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y622FH | 007 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3842 | 0.09719 | 0.017182 | 5.1695 | -1.2996 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y621FH | 008 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3881 | 0.08976 | 0.018604 | 5.5575 | -1.1598 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y620FH | 009 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3877 | 0.094047 | 0.01813 | 6.3223 | -1.0898 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y619FH | 010 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3214 | 0.095067 | 0.017112 | 5.6347 | -1.3946 | 2 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y618FH | 011 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3302 | 0.099066 | 0.018545 | 5.0343 | -1.1911 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y617FH | 012 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3451 | 0.10229 | 0.018163 | 5.2457 | -1.2178 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y616FH | 013 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.2718 | 0.093836 | 0.017561 | 4.8497 | -1.299 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y615FH | 014 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.2772 | 0.11399 | 0.025267 | 6.0678 | -1.387 | 1 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y614FH | 015 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.2766 | 0.10976 | 0.024413 | 5.9723 | -1.239 | 3 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y613FH | 016 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.284 | 0.099776 | 0.020923 | 4.9538 | -1.0779 | 2 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y612FH | 017 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.2495 | 0.11083 | 0.024724 | 6.3297 | -1.1083 | 2 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y611FH | 018 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.2816 | 0.090071 | 0.020681 | 5.2881 | -1.2307 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y610FH | 019 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3225 | 0.095229 | 0.02 | 5.8392 | -1.6127 | 3 | 3 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y609FH | 020 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3188 | 0.08662 | 0.01755 | 6.7924 | -1.6293 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y608FH | 021 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3151 | 0.091068 | 0.018417 | 6.3183 | -1.4539 | 1 | 1 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y607FH | 022 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3505 | 0.084359 | 0.018083 | 5.7057 | -1.3186 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y606FH | 023 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0372 | 0.012 | 775.3284 | 0.10066 | 0.01888 | 5.4096 | -1.1474 | 2 | 2 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y605FH | 024 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3495 | 0.084555 | 0.016638 | 5.4417 | -1.2859 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003
Z11725101A05 | 5802Y604FH | 025 | 0.020061 | 8.873 | 6.885 | 300.0435 | 0.012 | 775.3238 | 0.098153 | 0.017354 | 5.8183 | -1.6201 | 1 | 0 | 0.0012 | 0.003 | 0 | 0.0036 | 0 | 0.0004 | 0.0009 | 0.0011 | 0.0003